**Комплексная проверка в филиале №9 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России**

Территориальным органом Росздравнадзора по Тамбовской области в период с 28.05.2019 по 28.06.2019 была проведена плановая комплексная выездная проверка в отношении филиала №9 Федерального государственного казенного учреждения «1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерациипо направлениям:

- Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности;

- Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе:

Оснащение хирургического отделения не соответствовало требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»: отсутствовала система палатной сигнализации, система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума, шкаф для комплектов операционного белья и инструментов, столики манипуляционные, кресло смотровое универсальное, установка (устройство) для обработки рук хирурга, противопролежневые матрасы, набор хирургический малый, монитор прикроватный. Не соблюдались санитарные требования к помещениям хирургического отделения: требовалось проведение ремонта в процедурном кабинете и палате для пациентов с гнойными осложнениями (поверхность потолков и стен не позволяет проводить надлежащую влажную обработку в связи с наличием дефектов и отслоений краски, трещин на стенах и потолке), наблюдалось недостаточное количество функциональных кроватей.

На два наименования медицинского оборудования не представлена эксплуатационная документация и регистрационные удостоверения,не представлены сведения о техническом обслуживании.

Начальнику филиала №9 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России выдано предписание об устранении нарушений. Материалы размещены в программе АИС Росздравнадзора и на сайте proverki.gov.ru.

Руководитель А.В. Чернышев

Контактное лицо для СМИ – Храмцова Ю.А., главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области, телефон 63-32-14, факс 63-32-14, e-mail: info@reg68.roszdravnadzor.ru