**Результаты отбора образцов медицинских изделий**

**за 1 полугодие 2019 года**

Территориальным органом Росздравнадзора по Тамбовской области в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий за 6 месяцев 2019 года был осуществлён отбор 55 наименований образцов медицинских изделий с целью проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, в том числе в отношении 29 наименований образцов медицинских изделий технические испытания были проведены непосредственно на месте эксплуатации медицинских изделий в медицинской организации с привлечением эксперта и испытателей ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, а также с выездом автомобиля специального «Лаборатория» с испытательным оборудованием.

По состоянию на 01.07.2019 г. в результате проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий получены:

-14 отрицательных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора;

-1положительное заключение ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

В отношении 40 наименований медицинских изделий экспертиза качества, эффективности и безопасности ведётся.

В отношении медицинских изделий с отрицательными заключениями ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора медицинскими организациями ведётся работа с поставщиками (производителями) данных медицинских изделий по вопросу принятия мер по выявленным нарушениям в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере обращения медицинских изделий. В ряде случаев Территориальным органом Росздравнадзора по Тамбовской области приняты решения о приостановлении применения данных медицинских изделий.

Руководитель А.В. Чернышев

Контактное лицо для СМИ – Храмцова Ю.А., главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области, телефон 63-32-14, факс 63-32-14, e-mail: [info@reg68.roszdravnadzor.ru](mailto:info@reg68.roszdravnadzor.ru)